专病实验室设备配置及技术参数

一、设备配置

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10ul移液枪 | 1 |
| 2 | 100ul移液枪 | 1 |
| 3 | 200ul移液枪 | 1 |
| 4 | 1ml移液枪 | 1 |
| 5 | 涡旋混合器 | 1 |

二、主要参数

1.移液枪

1.1 须为市场主流品牌；

1.2可完全高压灭菌，具备较强的抗紫外线性和耐化学腐蚀性，易于拆解和重新组装，功能多样，有利于轻松去污和清洁；

1.3 单通道；

1.4 高精度且具备量程锁；

1.5 10 ul、100 ul、200 ul、1ml各一；

1.6 校准简便，操作简单易用；

2.涡旋混合器

2.1 用于医学实验需要，对液液、液固、固固(粉末)混合，将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡状形式快速混合，混合速度快、均匀、彻底；

2.2 振幅范围≥3mm；

2.3 最高转速≥3000rpm；

2.4 工作模式：点阵及连续模式等，下压自动启动；

2.5 配置通用试管平台.